{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,1,3]]}
["RUBRIK MÄTPLAN XXXXXX",{"$nulls":5},"Datum:",{"$nulls":3},"Uppdaterad/Datum:"]
[{"$nulls":6},"Upprättad av energisamordnare:"]
[{"$nulls":6},"VVS-projektör:"]
[null,null,"Region/Förvaltningsenhet:",{"$nulls":3},"El-projektör:"]
[null,null,"Byggnad:",{"$nulls":3},"Styr-projektör:"]
[null,null,"Populärnamn:"]
[]
["Namn","Mätpunkt","Enhet","Media","Energislag","Viktning (SFV fyller i)","Placering","Ansluten till apparatskåp/gateway","Primäradress\nM-bus","Mätar ID\nSekundäradress","Fabrikat","Modell","Installationsdatum","Levereras av","Anteckningar"]
["\"Enligt matris nedan\"","Ink Fjärrvärme\nElcentral xxx\nKallvattenmätare","kWh/MWh/m³","El/Kall-/Varmvatten\nVärme/Kyla","Fastighet/\nVerksamhet\n","Vid viktning ska det redovisas. T.ex  20/80 med ett förtydligande","Region/Förvaltningsenhet-Rum","Region/Förvaltningsenhet/Byggnad-\nApparatskåp-Komponent",{"$nulls":5},"ny/bef"]
["AB350040-VS01-MQ41","Radiatorer","MWh","Värme","Fastighet",null,"AB350040-125","AB350040-AS01-D0K601",1,12345678,"Kamstrup","Multical 603",null,"VS"]
{"$rows_empty":19}
["Bilaga 1, version 2, 2025-12-01 - Diarie nr. 4974/25"]